- 武汉同济航天城医院危险废物转运项目比选

- 比选文件

- 2025年7月

目    录

第一章 比选通知书

第二章 比选申请文件格式

第三章 评标办法

- 比选通知书

（单位名称）：

武汉同济航天城医院拟就“武汉同济航天城医院危险废物转运项目”比选供应商，现通知你单位前来参加，具体事宜如下：

一、项目名称：武汉同济航天城医院危险废物转运项目

二、项目内容：为我院危险废物转运提供服务

三、报价要求：按照项目总价报价，金额不超过3万元，报价包含物流运输安装等一切费用。

四、比选文件领取时间：2025年7月8日至2025年7月15日

五、比选申请文件递交截止日期: 2025年7月15日17时00分，逾期不予受理。

比选申请文件份数：正本一份，副本两份

比选申请文件送达地点：武汉市新洲区龙王咀农场一分场

比选人：武汉同济航天城医院招标与采购办公室

2025年7月8日

附件：采购需求（包括但不限于）

一、项目基本情况

- 为规范危险废物管理，落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《危险度物转移管理办法》等法规要求，我院将实现危险度物从产生单位到处置单位的全程可控运输，降低环境风险。

- 二、服务内容及范围

| - 序号 | - 转运种类 | - 废物类别 | - 废物代码 | - 拟申请数量 | - 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 实验室废液 | - HW49医疗废物 | - 900-047-49 | - 2.65 | - 吨 |
| - 2 | - 废药品 | - HW03废药物、药品 | - 900-002-03 | - 0.5 | - 吨 |

1. 服务范围

1.1转移运输：包括包装、装卸、运输（需配备专用废液桶容器，以收集病理科产生的废液）

1.2处置/利用：明确终端处理方式（焚烧、填埋、再生利用等）及处置单位资质要求。

1.3配套服务：转移联单办理、应急预案制定、环保部门备案等。

1.4 运输频次：根据院方需求，合理设定运输频率，运输频次将根据实际废物产生量和存储能力进行动态调整，确保废物不会积压或超出安全存放期限。运输过程中，应保持与院方的沟通畅通，及时反馈运输进展和可能的异常情况。

2. 技术要求

2.1运输车辆：符合《道路危险货物运输管理规定》。

2.2包装容器：根据废物特性选择（如防腐蚀桶、密闭罐等）。

2.3人员资质：驾驶员、押运员需持危险货物运输从业资格证。

三、供应商资质要求

1. 基本资质

持有《危险废物经营许可证》及《道路运输经营许可证》与近3年无环保处罚记录，具备环境突发事件应急能力。

2. 专业能力要求

具备同类危险废物的转移经验（需提供案例证明），跨省转移需提供合作处置单位的接收证明及资质文件。

四、预算与报价要求

需分项列出费用，并提供市场价对比依据。

五、合规与风险管理

1. 合同条款

1.1转移过程中的责任划分（如运输风险、泄漏赔偿）。

1.2违约条款（如未按时完成转移的处罚措施）。

2. 应急预案

供应商需提供针对泄漏、火灾等突发事件的处置方案。

六、附件清单

1. 危险废物特性说明（MSDS或检测报告）。

2. 供应商资质证明模板（许可证、营业执照等）。

3. 危险废物转移联单样本。

七、注意事项

1、环保审批：跨省转移需提前向两地生态环境部门申请。

2、全程监控：建议要求供应商提供运输轨迹实时共享。

3、验收标准：明确废物最终处置的验收方式（如处置单位出具的接收证明）。

4、如需进一步细化某部分内容（如特定废物的包装标准或政策变动），可补充具体信息后调整。

- 第二章  比选申请文件的组成及编制要求

比选申请文件组成

申请人应按照比选文件的规定和要求编制比选申请文件。申请人编写的比选申请文件应包括下列部分：

1．报价部分

1.1报价应为完成相关项目全部内容及工作所需要的全部费用。

2．商务部分

2.1企业基本状况、资质、以往类似业绩、人员配备、实施方案等；

比选申请文件编制

1．比选申请文件正本一份，副本两份。

2．比选申请文件统一用A4幅面纸印制，后胶装成册并用档案袋密封。

第三章 比选申请文件格式（参考）

## 1.授权委托书

授权委托书

武汉同济航天城医院：

本授权声明：               （申请人名称）           （法定代表人姓名、职务）授权           （被授权人姓名、职务）为我方“           比选”投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关比选申请、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字或签章：

比选申请人名称（公章）：

授权代表签字：

年    月    日

须附：法定代表人以及授权代表身份证复印件

## 2.报价一览表

项目名称：武汉同济航天城危险废物转运项目比选

| 比选申请人 |  |
| --- | --- |
| 报价 | 元 |
| 备注 |  |

比选申请人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年    月    日

附：报价明细表（如有）

3. 企业基本状况

| 比选申请人基本情况表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 比选申请人 |  |  |  |  |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |
| 企业营业范围 |  |  |  |  |  |
| 营业执照证书编号 |  |  |  |  |  |
| 营业期限 |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  |  |  |
| 资质证书编号 |  |  |  |  |  |
| 发证机关 |  |  | 有效期 |  |  |
| 机构电话（含手机） |  |  | 联系人 |  |  |
| 机构传真 |  |  |  |  |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |  |  |

备注：

需附：1、企业基本状况、资质、以往类似业绩、人员配备、实施方案等；

2、项目服务方案。

比选申请人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年    月    日

第三章	评标办法

1.评标方法

本次评标采用最低价中标。

2.评标步骤

评审小组对比选申请文件的报价由低到高的顺序进行排名，报价相同的根据申请单位文件响应情况进行推荐，人员配备充足、类似业绩多、实施方案针对性强的单位优先推荐。有比必选人不能接受内容的比选申请文件将被否决。

3.推荐比选候选人

评审小组根据评审结果推荐1-3名中标候选人，比选人应当确定排名第一的比选候选人为中标单位。排名第一的比选候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或以其他方式弄虚作假等行为骗取中标的，比选人可以确定排名第二的比选候选人为中标人。